1 | 7000 | 707 | 0.03 | 15 | 15 | 7 | 3.1623e-10 | 5spot_SharedNeighbor | Water | Porous | Wet | R600a | MinimizeLCOE_Brownfield | IgnoreSilica | 207.3628 | 140.0346 | 15.4338 | 4 | 2886.8001 | 3590.6019 | 58.8513 | 73.1993 | 203.5994 | 0 | 295.6761 | 15740185.6916 | 1375945.577 | 17354894.0267 | 12753896.7561 | 0 | 529088.3319 | 0 | 18624064.0495 | 48455994.336 | 33072211.8054 | 147906280.5743 | 961560.8286 | 29349065.1606 | 29349065.1606 | 1478867.319 | 12621347.1341 | 0 | 178216906.5635 | 221666186.1773 | 316227.766 | 61.7351 | 2886.8001 | 3590.6019 | 58.8513 | 73.1993
1 | 7000 | 707 | 0.03 | 15 | 15 | 7 | 4.217e-10 | 5spot_SharedNeighbor | Water | Porous | Wet | R600a | MinimizeLCOE_Brownfield | IgnoreSilica | 208.325 | 140.5496 | 15.5255 | 4 | 2875.3127 | 3574.9565 | 58.6171 | 72.8803 | 203.4937 | 0 | 293.2591 | 15781550.8542 | 1379485.6241 | 17405932.9434 | 12810845.8467 | 0 | 487825.3336 | 0 | 18667599.8348 | 48569265.5189 | 33149521.7153 | 148252027.671 | 961560.8286 | 29349065.1606 | 29349065.1606 | 1478867.319 | 12621347.1341 | 0 | 178562653.6603 | 222011933.2741 | 421696.5034 | 62.102 | 2875.3127 | 3574.9565 | 58.6171 | 72.8803
1 | 7000 | 707 | 0.03 | 15 | 15 | 7 | 5.6234e-10 | 5spot_SharedNeighbor | Water | Porous | Wet | R600a | MinimizeLCOE_Brownfield | IgnoreSilica | 209.0024 | 140.9108 | 15.5925 | 4 | 2866.6359 | 3563.2744 | 58.4403 | 72.6422 | 203.4188 | 0 | 357.8714 | 15810541.3792 | 1381966.497 | 17441712.2845 | 12850921.4558 | 0 | 454487.9597 | 0 | 18696455.5347 | 48644342.1309 | 33200763.0456 | 148481190.2875 | 961560.8286 | 29349065.1606 | 29349065.1606 | 1478867.319 | 12621347.1341 | 0 | 178791816.2767 | 222241095.8905 | 562341.3252 | 62.3699 | 2866.6359 | 3563.2744 | 58.4403 | 72.6422
1 | 7000 | 707 | 0.03 | 15 | 15 | 7 | 7.4989e-10 | 5spot_SharedNeighbor | Water | Porous | Wet | R600a | MinimizeLCOE_Brownfield | IgnoreSilica | 209.4628 | 141.1556 | 15.6406 | 4 | 2860.0882 | 3554.5831 | 58.3068 | 72.465 | 203.3676 | 0 | 365.4566 | 15830177.3763 | 1383646.7842 | 17465950.7309 | 12878156.7335 | 0 | 427612.261 | 0 | 18714362.1155 | 48690931.3809 | 33232561.1661 | 148623398.5483 | 961560.8286 | 29349065.1606 | 29349065.1606 | 1478867.319 | 12621347.1341 | 0 | 178934024.5375 | 222383304.1513 | 749894.2093 | 62.5624 | 2860.0882 | 3554.5831 | 58.3068 | 72.465
1 | 7000 | 707 | 0.03 | 15 | 15 | 7 | 1e-09 | 5spot_SharedNeighbor | Water | Porous | Wet | R600a | MinimizeLCOE_Brownfield | IgnoreSilica | 209.7601 | 141.3132 | 15.6745 | 4 | 2855.1515 | 3548.1451 | 58.2061 | 72.3337 | 203.3342 | 0 | 199.6026 | 15842810.6769 | 1384727.8087 | 17481546.9284 | 12895734.5726 | 0 | 405947.9716 | 0 | 18724199.5037 | 48716526.2472 | 33250030.1882 | 148701523.8974 | 961560.8286 | 29349065.1606 | 29349065.1606 | 1478867.319 | 12621347.1341 | 0 | 179012149.8866 | 222461429.5004 | 1000000 | 62.698 | 2855.1515 | 3548.1451 | 58.2061 | 72.3337
1 | 7000 | 707 | 0.03 | 15 | 15 | 7 | 1.3335e-09 | 5spot_SharedNeighbor | Water | Porous | Wet | R600a | MinimizeLCOE_Brownfield | IgnoreSilica | 209.9575 | 141.4176 | 15.6987 | 4 | 2851.4326 | 3543.3565 | 58.1303 | 72.2361 | 203.3119 | 0 | 209.0603 | 15851177.7301 | 1385443.7602 | 17491877.0868 | 12907405.4146 | 0 | 388819.2567 | 0 | 18729642.0669 | 48730686.6801 | 33259694.9746 | 148744746.9699 | 961560.8286 | 29349065.1606 | 29349065.1606 | 1478867.319 | 12621347.1341 | 0 | 179055372.9592 | 222504652.573 | 1333521.4322 | 62.7949 | 2851.4326 | 3543.3565 | 58.1303 | 72.2361
1 | 7000 | 707 | 0.03 | 15 | 15 | 7 | 1.7783e-09 | 5spot_SharedNeighbor | Water | Porous | Wet | R600a | MinimizeLCOE_Brownfield | IgnoreSilica | 210.087 | 141.4859 | 15.716 | 4 | 2848.6333 | 3539.7954 | 58.0732 | 72.1635 | 203.2972 | 0 | 222.366 | 15856649.4509 | 1385911.9585 | 17498632.9342 | 12915056.6264 | 0 | 375374.1372 | 0 | 18732333.7919 | 48737689.9964 | 33264474.8819 | 148766123.7775 | 961560.8286 | 29349065.1606 | 29349065.1606 | 1478867.319 | 12621347.1341 | 0 | 179076749.7667 | 222526029.3805 | 1778279.41 | 62.8641 | 2848.6333 | 3539.7954 | 58.0732 | 72.1635
1 | 7000 | 707 | 0.03 | 15 | 15 | 7 | 2.3714e-09 | 5spot_SharedNeighbor | Water | Porous | Wet | R600a | MinimizeLCOE_Brownfield | IgnoreSilica | 210.1692 | 141.5291 | 15.7283 | 4 | 2846.5275 | 3537.1503 | 58.0303 | 72.1096 | 203.2877 | 0 | 211.5489 | 15860113.3856 | 1386208.3545 | 17502909.936 | 12919914.8413 | 0 | 364860.8494 | 0 | 18733262.8731 | 48740107.2751 | 33266124.7243 | 148773502.2393 | 961560.8286 | 29349065.1606 | 29349065.1606 | 1478867.319 | 12621347.1341 | 0 | 179084128.2286 | 222533407.8424 | 2371373.7057 | 62.9132 | 2846.5275 | 3537.1503 | 58.0303 | 72.1096
1 | 7000 | 707 | 0.03 | 15 | 15 | 7 | 3.1623e-09 | 5spot_SharedNeighbor | Water | Porous | Wet | R600a | MinimizeLCOE_Brownfield | IgnoreSilica | 210.2204 | 141.5559 | 15.737 | 4 | 2844.9445 | 3535.1854 | 57.998 | 72.0695 | 203.2817 | 0 | 255.3204 | 15862256.7874 | 1386391.7566 | 17505556.4977 | 12922932.1926 | 0 | 356686.6707 | 0 | 18733191.323 | 48739921.1165 | 33265997.6672 | 148772934.0117 | 961560.8286 | 29349065.1606 | 29349065.1606 | 1478867.319 | 12621347.1341 | 0 | 179083560.001 | 222532839.6148 | 3162277.6602 | 62.948 | 2844.9445 | 3535.1854 | 57.998 | 72.0695
1 | 7000 | 707 | 0.03 | 15 | 15 | 7 | 4.217e-09 | 5spot_SharedNeighbor | Water | Porous | Wet | R600a | MinimizeLCOE_Brownfield | IgnoreSilica | 210.2593 | 141.5762 | 15.7436 | 4 | 2843.7551 | 3533.7086 | 57.9738 | 72.0394 | 203.2772 | 0 | 271.9943 | 15863888.084 | 1386531.3395 | 17507570.7655 | 12925228.4737 | 0 | 350503.4757 | 0 | 18733151.634 | 48739817.8538 | 33265927.1883 | 148772618.8145 | 961560.8286 | 29349065.1606 | 29349065.1606 | 1478867.319 | 12621347.1341 | 0 | 179083244.8037 | 222532524.4175 | 4216965.0343 | 62.9742 | 2843.7551 | 3533.7086 | 57.9738 | 72.0394
1 | 7000 | 707 | 0.03 | 15 | 15 | 7 | 5.6234e-09 | 5spot_SharedNeighbor | Water | Porous | Wet | R600a | MinimizeLCOE_Brownfield | IgnoreSilica | 210.2741 | 141.5838 | 15.7478 | 4 | 2842.8618 | 3532.6301 | 57.9556 | 72.0174 | 203.2754 | 0 | 259.2639 | 15864495.7455 | 1386583.3343 | 17508321.0905 | 12926100.592 | 0 | 345576.1375 | 0 | 18732119.9909 | 48737133.7301 | 33264095.2188 | 148764425.8394 | 961560.8286 | 29349065.1606 | 29349065.1606 | 1478867.319 | 12621347.1341 | 0 | 179075051.8287 | 222524331.4425 | 5623413.2519 | 62.9911 | 2842.8618 | 3532.6301 | 57.9556 | 72.0174
1 | 7000 | 707 | 0.03 | 15 | 15 | 7 | 7.4989e-09 | 5spot_SharedNeighbor | Water | Porous | Wet | R600a | MinimizeLCOE_Brownfield | IgnoreSilica | 210.2935 | 141.5939 | 15.7514 | 4 | 2842.1911 | 3531.8031 | 57.9419 | 72.0006 | 203.2731 | 0 | 319.6792 | 15865308.8858 | 1386652.911 | 17509325.1407 | 12927248.2685 | 0 | 342006.3107 | 0 | 18731911.1916 | 48736590.4771 | 33263724.4374 | 148762767.6229 | 961560.8286 | 29349065.1606 | 29349065.1606 | 1478867.319 | 12621347.1341 | 0 | 179073393.6122 | 222522673.2259 | 7498942.0933 | 63.0054 | 2842.1911 | 3531.8031 | 57.9419 | 72.0006
1 | 7000 | 707 | 0.03 | 15 | 15 | 7 | 1e-08 | 5spot_SharedNeighbor | Water | Porous | Wet | R600a | MinimizeLCOE_Brownfield | IgnoreSilica | 210.2935 | 141.5938 | 15.7533 | 4 | 2841.6877 | 3531.2131 | 57.9316 | 71.9886 | 203.2729 | 0 | 321.293 | 15865293.2212 | 1386651.5706 | 17509305.7982 | 12927245.2405 | 0 | 339057.6992 | 0 | 18730745.8766 | 48733558.5665 | 33261655.0962 | 148753513.0689 | 961560.8286 | 29349065.1606 | 29349065.1606 | 1478867.319 | 12621347.1341 | 0 | 179064139.0582 | 222513418.672 | 10000000 | 63.0133 | 2841.6877 | 3531.2131 | 57.9316 | 71.9886